**附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青山区2025年城市黑臭水体排查情况统计表 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 序号 | 水体名称 | 水体类型 | 水体长度（m） | 管网空白区面积（㎡） | 污水直排口数量（个） | 黑臭状况 | | 是否纳入常态化管护 |
| 无黑臭 | 有黑臭 |
| 1 | 青山港 | 渠道 | 3900 | 0 | 0 | √ |  | 是 |
| 2 | 武钢二号明渠 | 渠道 | 2499 | 0 | 0 | √ |  | 是 |
| 3 | 罗家港（青山段） | 渠道 | 1900 | 0 | 0 | √ |  | 是 |
| 4 | 热电厂排水明渠（青山段） | 渠道 | 830 | 0 | 0 | √ |  | 是 |
| **注：1.已完成治理的黑臭水体及排查发现新增的黑臭水体均需列入表内。  2.水体类型是指“河流、渠道、湖、塘”等。** | | | | | | | | |